ЭТС

НН

ООО «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС-НН»

ИНН 5258146130, КПП 525801001, ОГРН 1195275039376

Адрес: 603032,  г.Нижний Новгород, ул.Космонавта Комарова, д.2 корп.2, кв.13

Телефоны: +7-951-914-44-64, +7-910-107-29-38, E-mail: ETS-NN-19@yandex.ru

р/сч. № 40702810700080003166 Филиал ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

кор./сч. № 30101810300000000881 в РКЦ Советский

Утверждаю									Согласовано

ООО «ЭнергоТехСервис-НН»						ООО «СТН-Энергосети

Директор		Суханов Р.В.					Директор		Иванов И.И.

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по реконструкции газовой котельной

по адресу: г. Нижний Новгород

| 1. Общие данные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование предприятия «Заказчик» | ООО «СТН-Энергосети» |
| 1.2 | Наименование проектной организации «Подрядчик» | ООО «ЭнергоТехСервис-НН» |
| 1.3 | Месторасположение объекта | г. Нижний Новгород |
| 1.4 | Вид строительства | Реконструкция котельной |
| 1.5 | Основание для капитального ремонта | Акт технического состояния |
| 1.6 | Краткая характеристика и назначение объекта | Газовая котельная с сетями газоснабжения |
| 1.7 | Год строительства | 2020 |
| 1.8 | Срок оказания услуги | Согласно договору подряда |
| 1.9 | Количество выдаваемой документации | Согласно договору подряда |
| 1.9.1 | Особенности района строительства | Определить по технической документации инженерных изысканий |
| 2. Сметная документация |  |  |
| 2.1. | Сметная документация | Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом в ФЕР-2001 по действующим сметным нормативам в установленном порядке с пересчетом в текущие цены индексами, разработанными Минстроем России на момент заключения контракта |

| 3. Дополнительные требования |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Получение исходно-разрешительной документации | До начала выполнения работ получить у заказчика всю необходимую документацию для проведения проектирования газовой котельной (исходные разрешительные документы, паспорта и руководства по эксплуатации на установленное оборудование, другие материалы по запросу подрядчика) |
| 3.2. | Согласования | С заказчиком; -с надзорными и разрешительными инстанциями; -другими заинтересованными организациями в установленном порядке, в соответствии п. 1 ст.760 Гражданского кодекса РФ |
| 3.4. | Требования к материалам | Применяемое оборудование – отечественного либо импортного производства, должно иметь соответствующие сертификаты качества на русском языке |
| 3.5. | Требование к информационной безопасности | Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам |
| 4. Состав работ |  |  |
| 4.1 | Состав работ | 1. Выполнить расчет обоснования топливного режима; 2. Выполнить работы по проектированию ПЗ (Пояснительная записка); 3. Выполнить работы по проектированию АР (Архитектурные решения); 4. Выполнить работы по проектированию наружного газоснабжения (ГСН); 5. Выполнить работы по проектированию внутреннего газоснабжения (ГСВ); 6. Выполнить работы по проектированию ТМ (Тепломеханические решения); 7. Выполнить работы по проектированию ЭР (Электротехнические решения); 8. Выполнить работы по проектированию КИП и А (Автоматизация котельной); 9. Выполнить работы по проектированию ВС и ВО (Водоснабжение и водоотведение); 10. Выполнить работы по проектированию вентиляции котельной; 11. Выполнить работы по проектированию УУТЭ (Узлы учета); 12. Выполнить работы по проектированию дымоудаления котельной (Дымовая труба, газоходы котельной); 13. Выполнить работы по проектированию заземления котельной; 14. Выполнить работы по проектированию пожарно-охранной сигнализации котельной; 15. Выполнить работы по проектированию ГО и ЧС; 16. Организовать представление Заказчику справочного материала о ходе проектирования, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в электронном виде); Передать по акту заказчику всю исполнительную документацию, сертификаты; Организовать и участвовать в работе приёмочной комиссии |

| 4.2 | Требования по составу и содержанию документации | Представить сертификаты соответствия качества для применения в строительстве на материалы изделия и оборудование импортного производства разрешенные на территории Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |
| 5. Требования к подрядчику |  |  |
| 5.1. | Требования к подрядчику | Соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки. - быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (СРО, в которой состоит подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств); - быть членом саморегулируемой организации в области проектных, и изыскательских работ (СРО, в которой состоит подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств); - уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен быть не менее цены договора; |
| 5.2. | Перечень документов, подтверждающих соответствие подрядчика требованиям закупочной процедуры | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. |

Техническое задание составил                                                                                              Иванов И.И.