## Лист1
ООО «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС-НН»
ОГРН 1195275039376 , ИНН 5258146130, КПП 525801001
Адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д. 2 к. 2, кв. 13
Телефоны: +7-951-914-44-64, +7-910-107-29-38, E-mail: sukhanov917@yandex.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
№ параметра | Наименование работ | Количество установленного оборудования шт. | Периодичность обслуживания в год | Отметка о необходимости проведения ТО "V"
Раздел№1: Техническое обслуживание наружные газопроводы
1 | Визуальный контроль технического состояния (обход) |  | 1 раз в месяц
2 | Проверка гермтичности фланцевых и сварных соединений, сальниковых набивок арматуры приборами или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии) |  | 1 раз в месяц
3 | При осмотре подземных газопроводов проверка на загазованность колодцев, расположенных на расстоянии до пятнадцати метров в обе стороны от газопровода, коллекторов, подвалов зданий и других помещений, в которых возможно скопление газа |  | 1 раз в месяц
4 | Контроль величины зазора между трубопроводом и футлярами на вводе газопровода в здание, а также за состоянием напряжения компенсаторов с установкой реперов |  | 1 раз в месяц
5 | Подтяжка сальников арматуры, очистка |  | 1 раз в месяц
6 | Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК |  | 1 раз в месяц
7 | Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа |  | 1 раз в месяц
8 | Прверка герметичности соединений и устранение дефектов |  | 1 раз в год
9 | Устранение прогиба газопровода |  | 1 раз в год
10 | Устранение выпучивания опор |  | 1 раз в год
11 | Замена и восстановление креплений |  | 1 раз в год
12 | Восстонавление противошумного и теплоизоляционного покрытий |  | 1 раз в год
13 | Очистка и окраска газопроводов и запорной арматуры (не реже одного раза в пять лет) |  | 1 раз в год
Раздел№2: Техническое обслуживание внутренние газопроводы, газовое оборудование
1 | Внешний осмотр оборудования. При необходимости очистка оборудования от загрязнений |  | 1 раз в месяц
2 | Проверка герметичности фланцевых и сварных соединений,сальниковых набивок арматуры приборами или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии) |  | 1 раз в месяц
3 | Проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре |  | 1 раз в месяц
4 | Очистку фильтра (при достижении допустимого значения перепада давления, указанного в паспорте технического устройства) |  | 1 раз в месяц
5 | Проверка насторойки и действия предохранительных устройст газоиспользующего оборудования |  | 1 раз в месяц
6 | Проверка исправности КИП путем кратковременного отключения приборов и установкипоказывающей стрелки на нулевое деление |  | 1 раз в месяц
7 | Запись в журнале показаний прибора учета расхода газа |  | 1 раз в месяц
8 | Удаление конденсата из внутренних газопроводов путем дренирования |  | 1 раз в месяц
9 | Техническое обслуживание ГРП |  | 1 раз в месяц
10 | Контроль правильности положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительного запорного клапана |  | 1 раз в месяц
11 | Проверка хода и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов |  | 1 раз в месяц
12 | Проверка герметичности всейх соединений, устранение утечек газа, осмотр фильтра |  | 1 раз в месяц
13 | Смазка трущихся частей и перенабивка сальников |  | 1 раз в месяц
14 | Определение чувствительности мембран регуляторов и управления |  | 1 раз в месяц
15 | Продувка ипмульсных трубок к КИП, ПЗК и регулятору |  | 1 раз в месяц
16 | Проверка настройки ПЗК и ПСК |  | 1 раз в месяц
17 | Подтяжка сальников арматуры, очистка |  | 1 раз в 6 месяц
18 | Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК |  | 1 раз в 6 месяц
19 | Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа |  | 1 раз в 6 месяц
20 | Проверка герметичности соединений и устранение дефектов |  | 1 раз в 6 месяц
21 | Устранение прогиба газопровода |  | 1 раз в 6 месяц
22 | Устранение выпучивания опор |  | 1 раз в 6 месяц
23 | Замена и восстановление креплений |  | 1 раз в 6 месяц
24 | Восстонавление противошумного и теплоизоляционного покрытий |  | 1 раз в 6 месяц
25 | Очистка и окраска газопроводов и запорной арматуры (не реже одного раза в пять лет) |  | 1 раз в 6 месяц
Раздел№3: Текущий ремонт запорной арматуры
1 | Очистка арматуры |  | 1 раз в год
2 | Ремонт привода и его смазка |  | 1 раз в год
3 | Набивка сальника |  | 1 раз в год
4 | Разборка запорной арматуры с притиркой уплотняющих поверхностей |  | 1 раз в год
5 | Прверка затяжки (крепежа) фланцевых соединений, смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок |  | 1 раз в год
6 | Проверка исправности и ремонт приводного устройства |  | 1 раз в год
Раздел№4: Теущий ремонт ГРУ
1 | Разборка регуляторов давления и клапанов с очисткой от коррозии и загрязнений |  | 1 раз в год
2 | Проверка плотности прилегания клапанов к седлу |  | 1 раз в год
3 | Контроль состояния мембран |  | 1 раз в год
4 | Смазка трущихся частей |  | 1 раз в год
5 | Ремонт или замена изношенных деталей |  | 1 раз в год
6 | Проверка надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке |  | 1 раз в год
7 | Разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия |  | 1 раз в год
Раздел№5: Ремонт ШРП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел№6: Дополнительное техническое обслуживание
1 | Решение административно-хозяйственных вопросов
2 | Предоставление обученного персонала для эксплуатации ОПО
3 | Ведение исполнительно-технической документации работы котельной
4 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду
5 | Покраска оборудования
6 | Маркировка оборудования котельной (единовременно)
7 | Разработка исполнительных схем оборудования котельной (единовременно)
Директор
ООО «Энерготехсервис-НН» Суханов Р.В.