## Лист1
ООО «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС-НН»
ОГРН 1195275039376 , ИНН 5258146130, КПП 525801001
Адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д. 2 к. 2, кв. 13
Телефоны: +7-951-914-44-64, +7-910-107-29-38, E-mail: sukhanov917@yandex.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ
№ параметра | Наименование работ | Количество установленного оборудования шт. | Периодичность обслуживания в год | Отметка о необходимости проведения ТО "V"
Раздел№1: Техническое обслуживание наружного газопровода
1 | Внешний осмотр наружного газопровода
2 | Проверка на наличие утечки природного газа наружного газопровода
3 | Проверка опор и креплений газопровода
4 | Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно- регулирующей арматуры (при необходимости)
Раздел№2: Техническое обслуживание ГРПШ
1 | Внешний осмотр ГРПШ
2 | Проверка на наличие утечки природного газа ГРПШ
3 | Проверка опор и креплений ГРПШ
4 | Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно- регулирующей арматуры ГРПШ (при необходимости)
5 | Замена, ремонт, настройка регулятора давления ГРПШ (при необходимости)
6 | Замена, ремонт, настройка предохранительно-сбросного клапана ГРПШ (при необходимости)
7 | Замена, ремонт фильтра ГРПШ (при необходимости)
8 | Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
Раздел№3: Техническое обслуживание ГРУ
1 | Внешний осмотр ГРУ
2 | Проверка на наличие утечки природного газа ГРУ
3 | Проверка опор и креплений ГРУ
4 | Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно- регулирующей арматуры ГРУ (при необходимости)
5 | Замена, ремонт, настройка регулятора давления ГРУ (при необходимости)
6 | Замена, ремонт, настройка предохранительно-сбросного клапана ГРУ (при необходимости)
7 | Замена, ремонт фильтра ГРУ (при необходимости)
8 | Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
Раздел№4: Техническое обслуживание внутреннего газопровода
1 | Внешний осмотр внутреннего газопровода
2 | Проверка на наличие утечки природного газа внутреннего газопровода
3 | Опресовка на герметичность внутреннего газопровода
4 | Продувка газопровода
5 | Покраска газопровода
6 | Маркировка внутреннего газопровода (единовременно)
7 | Влажная уборка внутреннего газопровода
8 | Проверка опор и креплений внутреннего газопровода
9 | Покраска опор и креплений внутреннего газопровода
Раздел№5: Техническое обслуживание оборудования внутреннего газопровода (Термозапорный клапан, отсечной клапан, агрегатные узлы учета газа, запорно регулирующая арматура и т.д.)
1 | Внешний осмотр оборудования и запорно-регулирующей арматуры
2 | Проверка на наличие утечки природного газа в фланцевых и муфтовых соединениях, оборудования и запорно-регулирующей арматуры
3 | Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно- регулирующей арматуры (при необходимости)
4 | Проверка автоматики безопасности по параметру давление газа не в норме
5 | Проверка автоматики безопасности по параметру наличие угарного газа в помещении котельной
6 | Проверка автоматики безопасности по параметру наличие метана в помещении котельной
7 | Снятие и установка агрегатного узла учета газа для проведения поверки и т.д.
8 | Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм клапанов и датчиков давления
9 | Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
10 | Маркировка оборудования и запорно-регулирующей арматуры (единовременно)
11 | Влажная уборка оборудования и запорно-регулирующей арматуры
12 | Покраска оборудования и запорно-регулирующей арматуры
Раздел№6: Техническое обслуживание газогорелочных устройств
1 | Внешний осмотр газогорелочного устройства и газовой рампы
2 | Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру давление газа MIN
3 | Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру давление газа MAX
4 | Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру давление воздуха MIN
5 | Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру отсутствие электроэнергии
6 | Внутренний осмотр газогорелочного устройства
7 | Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм газогорелочного устройства и блока клапанов
8 | Замена, ремонт, настройка газовой рампы, фильтра, регулятора давления, блока клапанов и т.д.
9 | Маркировка газогорелочного устройства (единовременно)
10 | Влажная уборка газогорелочного устройства
Раздел№7: Техническое обслуживание водогрейного котла
1 | Контроль режимов горения водогрейного котла (согласно режимной карте)
2 | Внешний осмотр водогрейного котла
3 | Внешний осмотр газоходов и шибера водогрейного котла
4 | Замер температуры обмуровки водогрейного котла
5 | Проверка автоматики водогрейного котла по параметру давление воды не в норме MIN
6 | Проверка автоматики водогрейного котла по параметру давление воды не в норме MAX
7 | Проверка автоматики водогрейного котла по параметру температура воды не в норме MAX
8 | Проверка автоматики водогрейного котла по параметру давление в топке не в норме MIN
9 | Проверка автоматики водогрейного котла по параметру расход воды через котел не в норме
10 | Замена, ремонт запорно-регулирующей арматуры водогрейного котла (при необходимости)
11 | Замена, ремонт, настройка трехходового крана водогрейного котла (подмес воды)
12 | Ревизия подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, трехходового крана водогрейного котла (подмес воды)
13 | Замена, ремонт, настройка предохранительных клапанов водогрейного котла
14 | Ревизия щита управления водогрейного котла. Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, переключателей, ламп, контроллера.
15 | Гидравлические испытания водогрейного котла
16 | Внутренний осмотр водогрейного котла
17 | Промывка водогрейного котла исходной водой
18 | Маркировка водогрейного котла (единовременно)
19 | Влажная уборка водогрейного котла
20 | Покраска водогрейного котла
Раздел№8: Техническое обслуживание общекотельной автоматики безопасности и регулирования котельной
1 | Проверка общекотельной автоматики по параметру подпитка внутреннего контура
2 | Проверка общекотельной автоматики по параметру подпитка внешнего контура
3 | Проверка общекотельной автоматики по регулированию температуры тепловой сети
4 | Проверка общекотельной автоматики по регулированию температуры ГВС
5 | Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм датчиков давления и температуры
6 | Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
7 | Замена, ремонт, настройка трехходового крана регулирования температуры тепловой сети
8 | Замена, ремонт, настройка трехходового крана регулирования температуры ГВС
9 | Замена, ремонт, настройка клапана подпитки тепловой сети
10 | Замена, ремонт, настройка клапана подпитки внутреннего контура котельной
11 | Ревизия подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, трехходового крана регулирования температуры тепловой сети
12 | Ревизия подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, трехходового крана регулирования температуры ГВС
13 | Ревизия щита автоматизации котельной. Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, переключателей, ламп, контроллера.
Раздел№9: Техническое обслуживание водоподготовительного оборудования котельной
1 | Проведение анализа исходной воды
2 | Проведение анализа воды внутреннего контура
3 | Регенерация водоподготовительного оборудования
4 | Замена, ремонт, настройка водоподготовительного оборудования
Раздел№10: Техническое обслуживание электросилового оборудования котельной
1 | Ревизия наружного освещения котельной (замена ламп)
2 | Ревизия внутреннего освещения котельной (замена ламп)
3 | Замена, ремонт розеток котельной
4 | Ревизия подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, электросилового оборудования котельной
5 | Ревизия вводного щита электроснабжения. Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, переключателей, ламп, контроллера.
Раздел№11: Техническое обслуживание насосов, установленных в котельной
1 | Замер силы тока двигателя насоса
2 | Замер температуры двигателя насоса
3 | Снятие, установка насоса для проведения ремонта
4 | Замена, ремонт запорно-регулирующей арматуры насоса
5 | Маркировка насоса
6 | Влажная уборка насоса
7 | Проверка креплений насоса
8 | Покраска креплений насоса
Раздел№12: Техническое обслуживание теплообменников, установленных в котельной
1 | Снятие, установка теплообменника для проведения ремонта
2 | Замена, ремонт запорно-регулирующей арматуры теплообменника
3 | Маркировка теплообменника
4 | Влажная уборка теплообменника
5 | Проверка креплений теплообменника
6 | Покраска креплений теплообменника
Раздел№13: Техническое обслуживание вспомогательного оборудования, установленного в котельной
1 | Замена, ремонт вытяжных вентиляторов котельной
2 | Замена, ремонт отопительного калорифера котельной
3 | Замена, ремонт, настройка предохранительных клапанов тепловой сети
4 | Замена, ремонт, настройка предохранительных клапанов исходной воды
Раздел№14: Техническое обслуживание коммерческого узла учета
1 | Ревизия подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, узла учета
2 | Ревизия щита, передачи данных узла учета
3 | Снятие и установка датчиков давления и температуры для проведения поверки и т.д.
4 | Снятие и установка узла учета для проведения поверки и т.д.
5 | Передача данных узла учета газа на электронном или бумажном носителе (часовой, суточный, месячный расход )
Раздел№15: Техническое обслуживание наружных газоходов и дымовой трубы
1 | Внешний осмотр наружных газоходов
2 | Внешний осмотр дымовой трубы
3 | Ревизия наружных взрывных клапанов
4 | Замер сопротивления заземления котельной и дымовой трубы
Раздел№16: Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Выезд специалистов при возникновении аварии на котельной в любое время (по Нижегородской области)
Раздел№17: Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации
1 | Проверка пожарной сигнализации
2 | Проверка охранной сигнализации
Раздел№18: Дополнительное техническое обслуживание
1 | Решение административно-хозяйственных вопросов с представителями администрации и ростехнадзора в рамках эксплуатации ОПО
2 | Предоставление обученного персонала для эксплуатации ОПО
3 | Ведение исполнительно-технической документации работы котельной
4 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду
5 | Генеральная уборка помещения котельной
6 | Покраска оборудования котельной
7 | Маркировка оборудования котельной (единовременно)
8 | Разработка исполнительных схем оборудования котельной (единовременно)
Коэффициенты стоимости технического обслуживания зависимые от производительности котельной
1 | Производительность котельной До 1,0 МВт, включительно | 1 ед.
2 | Производительность котельной свыше 1,0 МВт до 2,0 МВт, включительно | 1 ед.
3 | Производительность котельной свыше 2,0 МВт до 3,0 МВт, включительно | 1 ед.
4 | Производительность котельной свыше 3,0 МВт до 4,0 МВт, включительно | 1 ед.
5 | Производительность котельной свыше 4,0 МВт до 5,0 МВт, включительно | 1 ед.
6 | Производительность котельной свыше 5,0 МВт | 1 ед.
7 | Понижающий коэффициент для постоянного "Заказчика" | 1 ед.
Директор
ООО «Энерготехсервис-НН» Суханов Р.В.