ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ЗАКАЗЧИКА


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на выполнение работ техническому обслуживанию 

и текущему ремонту оборудования
Согласовано:





Утверждаю:

Директор














ООО «ЭнергоТехСервис-НН»










Суханов Р.В.













«     »







      






Наименование предприятия:










Адрес предприятия:












Установленное оборудование:










	№
	Наименование работ 
	Отметка о необходимости выполнения работ

 (V)

	Техническое обслуживание наружного газопровода 

	1
	Внешний осмотр наружного газопровода 
	

	2
	Проверка на наличие утечки природного газа наружного газопровода 
	

	3
	Проверка опор и креплений газопровода 
	

	4
	Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно-регулирующей арматуры (при необходимости) 
	

	Техническое обслуживание ГРПШ

	1
	Внешний осмотр ГРПШ
	

	2
	Проверка на наличие утечки природного газа ГРПШ
	

	3
	Проверка опор и креплений ГРПШ
	

	4
	Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно-регулирующей арматуры ГРПШ (при необходимости) 
	

	5
	Настройка регулятора давления ГРПШ (при необходимости) 
	


	6
	Настройка предохранительно-сбросного клапана ГРПШ 
(при необходимости)
	

	7
	Контроль перепада и очистка фильтра ГРПШ (при необходимости) 
	

	8
	Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
	

	Техническое обслуживание ГРУ

	1
	Внешний осмотр ГРУ
	

	2
	Проверка на наличие утечки природного газа ГРУ
	

	3
	Проверка опор и креплений ГРУ
	

	4
	Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно-регулирующей арматуры ГРУ (при необходимости) 
	

	5
	Настройка регулятора давления ГРУ (при необходимости)  
	

	6
	Настройка предохранительно-сбросного клапана ГРУ 
(при необходимости)  
	

	7
	Контроль перепада и очистка фильтра ГРУ (при необходимости) 
	

	8
	Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
	

	Техническое обслуживание внутреннего газопровода

	1
	Внешний осмотр внутреннего газопровода 
	

	2
	Проверка на наличие утечки природного газа внутреннего газопровода 
	

	3
	Опресовка на герметичность внутреннего газопровода 
	

	4
	Продувка газопровода 
	

	5
	Покраска газопровода (до 10 м.)
	

	6
	Маркировка внутреннего газопровода (единовременно)
	

	7
	Влажная уборка внутреннего газопровода 
	

	8
	Проверка опор и креплений внутреннего газопровода 
	

	9
	Покраска опор и креплений внутреннего газопровода (до 5 шт.)
	

	Техническое обслуживание оборудования внутреннего газопровода

(Термозапорный клапан, отсечной клапан, агрегатные узлы учета газа, 

запорно-регулирующая арматура и т.д.)

	1
	Внешний осмотр оборудования и запорно-регулирующей арматуры
	

	2
	Проверка на наличие утечки природного газа в фланцевых и муфтовых соединениях, оборудования и запорно-регулирующей арматуры
	

	3
	Замена, ремонт фланцевой или муфтовой запорно-регулирующей арматуры (при необходимости)
	

	4
	Проверка автоматики безопасности по параметру давление газа не в норме
	

	5
	Проверка автоматики безопасности по параметру наличие угарного газа в помещении котельной
	


	6
	Проверка автоматики безопасности по параметру наличие метана в помещении котельной
	

	7
	Снятие и установка агрегатного узла учета газа для проведения поверки и т.д.
	

	8
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм клапанов и датчиков давления
	

	9
	Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
	

	10
	Маркировка оборудования и запорно-регулирующей арматуры (единовременно)
	

	11
	Влажная уборка оборудования и запорно-регулирующей арматуры
	

	12
	Покраска оборудования и запорно-регулирующей арматуры 
(до 5 шт.)
	

	Техническое обслуживание газогорелочных устройств

	1
	Внешний осмотр газогорелочного устройства и газовой рампы
	

	2
	Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру давление газа MIN
	

	3
	Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру давление газа MAX
	

	4
	Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру давление воздуха MIN
	

	5
	Проверка автоматики газогорелочного устройства по параметру отсутствие электроэнергии
	

	6
	Внутренний осмотр газогорелочного устройства 
	

	7
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм газогорелочного устройства и блока клапанов
	

	8
	Настройка газовой рампы, фильтра, регулятора давления, блока клапанов и т.д.
	

	9
	Маркировка газогорелочного устройства (единовременно)
	

	10
	Влажная уборка газогорелочного устройства
	

	Техническое обслуживание водогрейного котла

	1
	Контроль режимов горения водогрейного котла (согласно режимной карте)
	

	2
	Внешний осмотр водогрейного котла
	

	3
	Внешний осмотр газоходов и шибера водогрейного котла
	

	4
	Замер температуры обмуровки водогрейного котла
	

	5
	Проверка автоматики водогрейного котла по параметру давление воды не в норме MIN
	

	6
	Проверка автоматики водогрейного котла по параметру давление воды не в норме MAX
	

	7
	Проверка автоматики водогрейного котла по параметру температура воды не в норме MAX
	

	8
	Проверка автоматики водогрейного котла по параметру давление в топке не в норме MIN
	

	9
	Проверка автоматики водогрейного котла по параметру расход воды через котел не в норме
	

	10
	Замена, ремонт запорно-регулирующей арматуры водогрейного котла (при необходимости)
	


	11
	Настройка трехходового крана водогрейного котла (подмес воды)
	

	12
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, трехходового крана водогрейного котла (подмес воды)
	

	13
	Проверка и настройка предохранительных клапанов водогрейного котла
	

	14
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, переключателей, ламп, контроллера в щите управления водогрейного котла. 
	

	15
	Гидравлические испытания водогрейного котла
	

	16
	Внутренний осмотр водогрейного котла
	

	17
	Промывка водогрейного котла исходной водой
	

	18
	Маркировка водогрейного котла (единовременно)
	

	19
	Влажная уборка водогрейного котла
	

	20
	Покраска водогрейного котла
	

	Техническое обслуживание общекотельной автоматики безопасности

и регулирования котельной

	1
	Проверка общекотельной автоматики по параметру подпитка внутреннего контура
	

	2
	Проверка общекотельной автоматики по параметру подпитка внешнего контура
	

	3
	Проверка общекотельной автоматики по регулированию температуры тепловой сети
	

	4
	Проверка общекотельной автоматики по регулированию температуры ГВС 
	

	5
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм датчиков давления и температуры
	

	6
	Снятие и установка манометров, термометров и датчиков давления для проведения поверки и т.д.
	

	7
	Проверка и настройка трехходового крана регулирования температуры тепловой сети
	

	8
	Проверка и настройка трехходового крана регулирования температуры ГВС
	

	9
	Проверка и настройка клапана подпитки тепловой сети
	

	10
	Проверка и настройка клапана подпитки внутреннего контура котельной
	

	11
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, трехходового крана регулирования температуры тепловой сети
	

	12
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, трехходового крана регулирования температуры ГВС
	

	13
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, переключателей, ламп, контроллера в щите автоматизации котельной.
	

	Техническое обслуживание водоподготовительного оборудования котельной

	1
	Проведение анализа исходной воды
	

	2
	Проведение анализа котловой воды 
	

	3
	Регенерация водоподготовительного оборудования
	


	4
	Контроль и досыпка соли в солерастворитель
	

	5
	Проверка и настройка водоподготовительного оборудования
	

	Техническое обслуживание электросилового оборудования котельной

	1
	Ревизия наружного освещения котельной (замена ламп)
	

	2
	Ревизия внутреннего освещения котельной (замена ламп)
	

	3
	Замена, ремонт розеток котельной
	

	4
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, электросилового оборудования котельной
	

	5
	Проверка подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, переключателей, ламп, контроллера вводного щита электроснабжения.
	

	Техническое обслуживание насосов, установленных в котельной

	1
	Замер силы тока двигателя насоса 
	

	2
	Замер температуры двигателя насоса 
	

	3
	Снятие, установка насоса для проведения ремонта
	

	4
	Замена, ремонт запорно-регулирующей арматуры насоса
	

	5
	Маркировка насоса
	

	6
	Влажная уборка насоса
	

	7
	Проверка креплений насоса
	

	8
	Покраска станины насоса
	

	Техническое обслуживание теплообменников, установленных в котельной

	1
	Снятие, установка теплообменника для проведения ремонта
	

	2
	Замена, ремонт запорно-регулирующей арматуры теплообменника
	

	3
	Промывка секций теплообменника
	

	4
	Маркировка теплообменника
	

	5
	Влажная уборка теплообменника
	

	6
	Проверка креплений теплообменника
	

	7
	Покраска теплообменника
	

	Техническое обслуживание вспомогательного оборудования, установленного в котельной

	1
	Замена, ремонт вытяжных вентиляторов котельной 
	

	2
	Замена, ремонт отопительного калорифера котельной
	

	3
	Проверка и настройка предохранительных клапанов тепловой сети
	

	4
	Проверка и настройка предохранительных клапанов исходной воды
	


	Техническое обслуживание коммерческого узла учета

	1
	Ревизия подключения и протяжка соединений кабелей, клемм, узла учета 
	

	2
	Проверка щита передачи данных узла учета 
	

	3
	Снятие и установка датчиков давления и температуры для проведения поверки и т.д.
	

	4
	Снятие и установка узла учета для проведения поверки и т.д.
	

	5
	Передача данных узла учета газа на электронном или бумажном носителе (часовой, суточный, месячный расход)
	

	Техническое обслуживание наружных газоходов и дымовой трубы

	1
	Внешний осмотр наружных газоходов
	

	2
	Внешний осмотр дымовой трубы
	

	3
	Проверка наружных взрывных клапанов
	

	4
	Замер сопротивления заземления котельной и дымовой трубы
	

	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации

	1
	Проверка пожарной сигнализации
	

	2
	Проверка охранной сигнализации
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание

	1
	Выезд специалистов при возникновении аварии на котельной в любое время (по Нижнему Новгороду)
	

	2
	Выезд специалистов при возникновении аварии на котельной в любое время (по Нижегородской области)
	

	Дополнительное техническое обслуживание

	1
	Решение административно-хозяйственных вопросов с представителями администрации и Ростехнадзора в рамках эксплуатации ОПО
	

	2
	Предоставление обученного персонала для эксплуатации ОПО 
	

	3
	Ведение исполнительно-технической документации работы котельной
	

	4
	Оформление паспорта готовности к отопительному периоду
	

	5
	Генеральная уборка помещения котельной (до 50 м2)
	

	6
	Покраска оборудования котельной
	

	7
	Маркировка оборудования котельной 
	

	8
	Разработка исполнительных схем оборудования котельной 
	

	Копию заполненного опросного листа просим направить по
электронной почте ETS-NN-19@yandex.ru


