ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ЗАКАЗЧИКА


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на выполнение работ по монтажу водогрейной котельной
Согласовано:





Утверждаю:

Директор














ООО «ЭнергоТехСервис-НН»










Суханов Р.В.













«     »







      






Наименование предприятия:










Адрес предприятия:












Телефон/факс, e-mail:











	№
	Наименование 
	Отметка о необходимости выполнения работ

 (V)

	1. Объем работ

	1
	Проектные работы
	

	2
	Поставка оборудования
	

	3
	Монтаж оборудования
	

	4
	Пуско-наладочные работы
	

	5
	Оформление технической документации
	

	2. Исполнение котельной

	1
	Блочное
	

	2
	Каркасного типа
	

	3
	Стационарная
	

	3. Размещение котельной

	1
	Отдельностоящая
	

	2
	Встроенная
	

	3
	Пристроенная
	

	4
	Крышная
	


	4. Категория потребителей по надежности отпуска тепла

	1
	1-я категория
	

	2
	2-я категория (стандартное исполнение)
	

	5. Вид топлива 

	Основное

	1
	Природный газ
	

	2
	Присоединительное давление газа МПа
	

	3
	Сжиженный газ (пропан-бутан)
	

	4
	Дизельное топливо
	

	5
	Иное
	

	Резервное / аварийное

	1
	Природный газ
	

	2
	Присоединительное давление газа (МПа)
	

	3
	Сжиженный газ (пропан-бутан)
	

	4
	Дизельное топливо
	

	5
	Иное
	

	6. Теплопроизводительность котельной

	1
	Мощность (МВт)
	

	2
	Мощность (кВт)
	

	7. Водогрейные котлы

	1
	Марка котлов
(необходимо согласовать с проектной организацией)
	

	2
	Количество котлов шт. 

(необходимо согласовать с проектной организацией)
	

	3
	Стандартное или иное исполнение

(необходимо согласовать с проектной организацией)
	

	8. Распределение тепловой нагрузки

	1
	Отопление (МВт)
	

	2
	ГВС (МВт)
	

	3
	Вентиляция (МВт)
	

	4
	Технология (МВт)
	

	5
	Прочее (МВт)
	


	9. Параметры теплоносителя

	Отопление

	1
	Температура на входе (оС)
	

	2
	Температура на выходе (оС)
	

	3
	Давление на входе (МПа)
	

	4
	Давление на выходе (МПа)
	

	ГВС

	1
	Температура на входе (оС)
	

	2
	Температура на выходе (оС)
	

	3
	Давление на входе (МПа)
	

	4
	Давление на выходе (МПа)
	

	Вентиляция

	1
	Температура на входе (оС)
	

	2
	Температура на выходе (оС)
	

	3
	Давление на входе (МПа)
	

	4
	Давление на выходе (МПа)
	

	Технология

	1
	Температура на входе (оС)
	

	2
	Температура на выходе (оС)
	

	3
	Давление на входе (МПа)
	

	4
	Давление на выходе (МПа)
	

	10. Блок разделительных теплообменников отопительного контура

	1
	Резервирование 100% 
	

	2
	Два теплообменника (по 50%)
	

	3
	Без резервирования по тепловой мощности
	

	4
	Не требуется (стандартная комплектация, одноконтурная система)
	

	11. Параметры водоснабжения

	1
	Минимальное давление воды на вводе в котельную (МПа)
	

	2
	Максимальное давление воды на вводе в котельную (МПа)
	

	3
	Химический состав исходной воды
 (Приложить химический анализ воды)
	


	12. Узлы учеты энергоресурсов

	1
	Природный газ (коммерческий)
	

	2
	Природный газ (некоммерческий агрегатный)
	

	3
	Тепловой энергии
	

	4
	Электроэнергии
	

	5
	Исходной воды
	

	13. Дымовая труба

	1
	На отдельно стоящем фундаменте
	

	2
	В металлоконструкции (газоходы)
	

	14. Автономный источник электроснабжения

	1
	Дизель-генератор
	

	2
	Газовый генератор
	

	15. Автоматизация

	1
	Котельная с постоянным присутствием обслуживающего персонала
	

	2
	Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использование системы диспетчеризации
	

	3
	Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использование системы удаленного доступа
	

	Копию заполненного опросного листа просим направить по 
электронной почте ETS-NN-19@yandex.ru


